| Башkортостан Республикаhы Ауыргазы районы муниципаль районының Өршәк ауыл Советы ауыл биләмәhе Хакимиәте 453477, Ауырғазы районы, Иcке Әпсәләм ауылы. |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район 453477, Аургазинский район, с.Староабсалямово. Тел. 2-71-31 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января 2018 г.                                                                                               № 3

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

на территории  сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения на территории сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (приложение №1).

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте «urshaksky.ru» и обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

4.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Уршакский сельсовет                                                                   Р.И. Абдрахманов

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Уршакский сельсовет

муниципального района Аургазинский район РБ

№ 3 от «26» января 2018 г.

Перечень первичных средств

пожаротушения на территории сельского поселения Уршакский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Населенные пункты сельского поселения с количеством усадеб  не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку;

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

На каждой территорий общего пользования должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

На каждой территорий общего пользования должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

Все помещения (комнаты, кладовые) общего пользования должны быть оборудованы  автономными пожарными извещателями;

На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

В населенных пунктах сельского поселения на стенах домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

На каждой территорий общего пользования должны быть покрывала для изоляции очага возгорания.